Cechy produktu:

- Praca w systemie niskonapięciowym: 12Vdc

- Łatwy montaż – szybkozłączki

- Aluminiowa srebrno-szara obudowa

- Do wyboru czarne lub białe przewody połączeniowe

Zdjęcie:

Dostępne modele:

AML-LED-3W-S-SG-WW-WH (z białym przewodem)
AML-LED-3W-S-SG-W-WH (z białym przewodem)
AML-LED-3W-S-SG-WW-BL (z czarnym przewodem)  
AML-LED-3W-S-SG-W-BL (z czarnym przewodem)

Specyfikacja techniczna

|  | Parametr | AML-LED-3W-S-SG-WW-WH AML-LED-3W-S-SG-W-WH AML-LED-3W-S-SG-WW-BL AML-LED-3W-S-SG-W-BL |
| --- | --- | --- |
| Elektryczne | Zasilanie | 12Vdc |
|  | Napięcie wyjściowe | 12Vdc |
|  | Moc wyjściowa (max) | 3W |
| Diody | Typ | 1x COB |
|  | Barwa | W – Biała (6000-6500K) WW – Biała ciepła (2900-3200K) |
|  | Strumień światła | 280lm |
| Podłączenie | Kolor przewodu | Czarny (BL) Biały (WH) |
|  | Długość przewodu | 1,5 m |
|  | Przewód | 24#AWG |
|  | Złącze | 91505-MP |
| Inne | Barwa klosza: | Szroniony |
|  | Wymiary | 60x60x5mm |
|  | Waga netto (brutto) | 57g (67g) |